**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

­­­­­­­­КГП «Районная больница района Беимбета Майлина»УЗАКО

*Уалиев Бекболат Дукенбаевич***\_***Ф.И.О.*

*(подпись)*

Приложение 2 «19» октября 2022 г.

**Техническая спецификация по лоту № 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о регистрации МТ** | ***Линза Гольдмана (тонометр Маклакова)*** |
| **Срок поставки** | До 1 декабря 2022года |
|  |  |
| **Цена, Тенге** | ***845 000,00*** |

Заднее поле просматривается через центр линзы.

Линза Гольдмана изготовлена из оптического стекла и закреплена герметично в пластмассовом корпусе.

**Технические характеристики линз Гольдмана.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **линза Гольдмана** |
| Размеры, ммхмм | 42х32 |
| Увеличение | 0,94х |
| Материал линзы | Оптическое стекло K-8 |
| Контактный диаметр, мм | 18 |
| Высота линзы, мм | 32 |
| Световой диаметр, мм | 33 |
| Фокусное расстояние, мм | 15 |
| Масса, г | 42 |