Техническая спецификация  приложение №2 к ТД

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеры) модель Alcostop 4800 |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | относится к средствам измерения |
| 2 | Функциональные особенности | Режим быстрой бесконтактной проверки на наличие алкогольных паров в выдохе человека Цифровое отображение результата и три режима световой и звуковой индикации Отсутствие необходимости прямого выдоха Очень прост в работе (имеет всего 3 кнопки) Возможность использования не медперсоналом и в полевых условиях Неограниченная нагрузочная способность Режим работы без мундштука Компактные размеры Возможность отбора пробы воздуха в помещениях,емкостях и дыхания людей находящихся в безсознательном состоянии |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер) Alcostop 4800 | Устройство,режимы измерений-пассивный,режим без мундштука Диапазон измерения-0-100мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови) - | 1шт. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Костанайская область Тарановский район, с.Айет. ул.Е.Омирзакова, 2 |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | июль 2020 года Адрес: КГП «РБ района Б.Майлина» УЗАКО |